| Kosztorys INWESTORSKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj robót (branża): |  | Sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycja |  | "INSTALACJA SOLARNA DLA BUDYNKU SZKOŁY" |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres: |  | Radomin 14, 87-404 Radomin, dz. nr 61/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kody CPV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: |  | Gmina Radomin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radomin 1A, 87-404 Radomin |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził: |  | Damian Grabowski |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdził: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziom cen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stawka robocizny: |  | 0,00 PLN |  |  |  |  |  |  |  |
| Narzuty: |  | Kp = 0%(R+S) Z = 0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Data opracowania: |  | kwiecień 2017 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa: VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  | 0,00 PLN 0,00 PLN |  |  |  |  |
| Wartość końcowa kosztorysu |  |  |  |  | 0,00 PLN |  |  |  |  |
| Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inwestor |  |  |  | Wykonawca |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | SeKo Smart 11.2.0.25 |  |  |

|  | 5 | SeKo Smart 11.2.0.25 |
| --- | --- | --- |

Charakterystyka obiektu

Opis stanu istniejącego

W skład istniejącego systemu ciepłowniczego c.w.u. wchodzi jeden wymiennik ciepła zasilany z

istniejącej kotłowni na paliwo stałe - węgiel znajdujący się w piwnicy budynku. Wymieniona

kotłownia wykorzystywana jest do podgrzewu cwu w podgrzewaczu wody o poj 80 l. Istniejący zasobnik przewidziano do likwidacji.

Opis rozwiązań technicznych

Jako źródło ciepła zastosowano kolektory słoneczne płaskie cieczowe o powierzchni absorbera

>2,30 m2, efektywności optycznej >78,00%, dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 bar i max

temp. postojowej(stagnacji) 221st.C w ilości 2 szt. zestawionych w jedną baterie.

Przewody instalacji solarnej będą prowadzone na zewnątrz, a następnie do pomieszczenia z

istniejącym podgrzewaczem cwu zlokalizowanym w piwnicy budynku w którym zostanie

umieszczony solarny biwalentny podgrzewacz cwu o pojemności 300l (z dodatkową grzałką elektryczną).

| Kosztorys - widok szczegółowy I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod |  |  | Opis |  |  |  |  | Jm | Norma / Narzut |  | Cena jedn. składnika [PLN] |  | Składniki ceny [PLN] |  |  |  | Cena jedn. roboty [PLN] |  |  | Ilość robót |  | Wartość [PLN] |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | 1 |  |  | Instalacja solarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 7 |  |  | Roboty związane z wykonaniem instalacji solarnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 4 0501-01 |  |  | Kolektory płaskie o powierzchni absorpcji Fa>2,3 m2, wydajności q>400 kWh/rok*m2, sprawność optyczna większa niż 78%, wyposażone w aktywne zapobieganie przegrzewom w instalacji solarnej, sterownik razem z autamatyką i czynnikiem solarnym, razem z autamtycznym uzupełnianiem czynnika solarnego |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | robocizna |  |  |  |  | r-g | 21,90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5999999-020 |  |  | kolektor solarny |  |  |  |  | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3' | -020 |  |  | zestaw mocujący do kolektorów solarnych z regulacją ustawienia kąta - 1 zestaw do montażu 2 kolektorów |  |  |  |  | szt. | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 4' | -020 |  |  | sterownik z automatyką, pomiar |  |  |  |  | szt | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | 5733099-020 |  |  | zawory bezpieczeństwa SYR 1915' |  |  |  |  | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 6' | -066 |  |  | czynnik solarny |  |  |  |  | dm3 | 25,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 7' | -020 |  |  | automatyczny zestaw do uzupełniania płynu solarnego |  |  |  |  | szt. | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 8 | 0000000-147 |  |  | materiały pomocnicze |  |  |  |  | % | 5,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | KNNR 4 0511-02 |  |  | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3 UWAGA: Przeponowe naczynie wzbiorcze cwu V=30 dm3 |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | robocizna |  |  |  |  | r-g | 1,55000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5119999-020 |  |  | naczynie wzbiorcze V=30 dm3 |  |  |  |  | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 0000000-147 |  |  | materiały pomocnicze |  |  |  |  | % | 3,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | KNNR 4 0143-04 |  |  | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 wyposazone w grzałkę elektryczną i zaworem bezpieczeństwa - przystosowany do pracy w systemie biwalentnym |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | robocizna |  |  |  |  | r-g | 14,30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5701020-020 |  |  | zawory wodne przelotowe proste żeliwne |  |  |  |  | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 5733099-020 |  |  | zawory bezpieczeństwa SYR 2115 |  |  |  |  | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | 6105199-020 |  |  | zasobnik cwu o pojemności V=300 dm3 |  |  |  |  | szt. | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 |  |  | materiały pomocnicze |  |  |  |  | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | KNNR 4 0411-03 |  |  | Termostat |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | robocizna |  |  |  |  | r-g | 0,41000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5730099-020 |  |  | termostat |  |  |  |  | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 0000000-147 |  |  | materiały pomocnicze |  |  |  |  | % | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | KNR 0-35 0208-01 |  |  | Pompy obiegowe instalacji solarnej |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | robocizna |  |  |  |  | r-g | 2,38000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | SeKo Smart 11.2.0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Kod |  |  | Opis |  |  |  |  | Jm | Norma / Narzut |  | Cena jedn. składnika [PLN] |  | Składniki ceny [PLN] |  |  |  | Cena jedn. roboty [PLN] |  |  | Ilość robót |  | Wartość [PLN] |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| M 2 | 6130115-020 |  |  | pompa obiegowa do instalacji solarnej |  |  |  |  | szt. | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 3 | 39511-148 |  |  | samochód dostawczy do 0,9 t |  |  |  |  | m-g | 0,11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | KNNR 4 0411-04 |  |  | Zawór mieszający cwu dn32 oraz termiczny upustowy zawó bezpieczeństwa - zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | robocizna |  |  |  |  | r-g | 0,49000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5730099-020 |  |  | zawór mieszający dn 32 |  |  |  |  | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 5730099-020 |  |  | termiczny upustowy zawór bezpieczeństwa |  |  |  |  | szt. | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | 0000000-147 |  |  | materiały pomocnicze |  |  |  |  | % | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | KNNR 4 0405-06 |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | robocizna |  |  |  |  | r-g | 0,80500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5300999-040 |  |  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm |  |  |  |  | m | 1,03000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 5309099-020 |  |  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm |  |  |  |  | szt | 0,61000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | 6601999-020 |  |  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm |  |  |  |  | szt | 0,46000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 |  |  | materiały pomocnicze |  |  |  |  | % | 3,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | KNZ 15 23-05 |  |  | Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 28 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | robocizna |  |  |  |  | r-g | 0,15400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | knz1536-040 |  |  | otulina z kauczuku z nacięciem o śr. 28 mm/13 mm grub. |  |  |  |  | m | 1,02000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | knz1546-020 |  |  | taśma klejąca dł. 30 m do izolacji kauczukowej |  |  |  |  | szt. | 0,04830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | knz1547-020 |  |  | taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. 55 mm' |  |  |  |  | szt | 0,01800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | knz1548-020 |  |  | klipsy |  |  |  |  | szt | 0,40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 6 | 39521-148 |  |  | samochód skrzyniowy do 5 t |  |  |  |  | m-g | 0,01300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | KNNR 4 0105-04 |  |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rura do połaczenia projektowanych instalacji z istniejącymi |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | robocizna |  |  |  |  | r-g | 0,51900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5031999-040 |  |  | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm |  |  |  |  | m | 1,03000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 5119999-020 |  |  | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm |  |  |  |  | szt | 0,67000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | 6601999-020 |  |  | uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm |  |  |  |  | szt | 0,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 |  |  | materiały pomocnicze |  |  |  |  | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | KNNR 4 0406-0201 |  |  | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | SeKo Smart 11.2.0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Kod |  |  | Opis |  |  |  |  | Jm | Norma / Narzut |  | Cena jedn. składnika [PLN] |  | Składniki ceny [PLN] |  |  |  | Cena jedn. roboty [PLN] |  |  | Ilość robót |  | Wartość [PLN] |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | Robocizna |  |  |  |  | r-g | 0,10200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5730001-020 |  |  | Zawory zwrotne,przelotowe,mos.śred.15 mm |  |  |  |  | szt. | 0,00200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 5600122-040 |  |  | Rury miedziane o śred.zewnętrznej 15 mm |  |  |  |  | m | 0,02000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | 6400803-020 |  |  | Złączki mosiężne śred.15 mm |  |  |  |  | szt. | 0,00600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | KNR-W 4-01 0336-07 |  |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 |  |  | robocizna |  |  |  |  | r-g | 0,43000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa: VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość końcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | SeKo Smart 11.2.0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela elementów scalonych (met. szczegółowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Kod |  | Opis |  | R [PLN] |  |  | M [PLN] |  |  | S [PLN] |  | Kp [PLN] |  |  |  | Z [PLN] |  |  | Skład. upr. [PLN] |  | Razem [PLN] |  | Udział [%] |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | 1 |  | Instalacja solarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |