| Kosztorys INWESTORSKI |
| --- |
| Rodzaj robót (branża): | Sanitarna |
| Inwestycja | "INSTALACJA SOLARNA DLA BUDYNKU SZKOŁY" |
| Adres: | Radomin 14, 87-404 Radomin, dz. nr 61/1 |
| Kody CPV: |  |
| Inwestor: | Gmina Radomin |
|  | Radomin 1A, 87-404 Radomin |
| Wykonawca: |  |
| Sporządził: | Damian Grabowski |
| Sprawdził: |  |
| Poziom cen: |  |
| Stawka robocizny: | 0,00 PLN |
| Narzuty: | Kp = 0%(R+S) Z = 0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |
| Data opracowania: | kwiecień 2017 r. |
| Wartość kosztorysowa: VAT (VAT) = 23%WK: | 0,00 PLN 0,00 PLN |  |
| Wartość końcowa kosztorysu | 0,00 PLN |  |
| Słownie: |  |  |
|  | Inwestor |  | Wykonawca |  |
|  | 1 | SeKo Smart 11.2.0.25 |

|  | 5 | SeKo Smart 11.2.0.25 |
| --- | --- | --- |

Charakterystyka obiektu

Opis stanu istniejącego

W skład istniejącego systemu ciepłowniczego c.w.u. wchodzi jeden wymiennik ciepła zasilany z

istniejącej kotłowni na paliwo stałe - węgiel znajdujący się w piwnicy budynku. Wymieniona

kotłownia wykorzystywana jest do podgrzewu cwu w podgrzewaczu wody o poj 80 l. Istniejący zasobnik przewidziano do likwidacji.

Opis rozwiązań technicznych

Jako źródło ciepła zastosowano kolektory słoneczne płaskie cieczowe o powierzchni absorbera

>2,30 m2, efektywności optycznej >78,00%, dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 bar i max

temp. postojowej(stagnacji) 221st.C w ilości 2 szt. zestawionych w jedną baterie.

Przewody instalacji solarnej będą prowadzone na zewnątrz, a następnie do pomieszczenia z

istniejącym podgrzewaczem cwu zlokalizowanym w piwnicy budynku w którym zostanie

umieszczony solarny biwalentny podgrzewacz cwu o pojemności 300l (z dodatkową grzałką elektryczną).

| Kosztorys - widok szczegółowy I |
| --- |
| Lp | Kod | Opis | Jm | Norma / Narzut | Cena jedn. składnika [PLN] | Składniki ceny [PLN] | Cena jedn. roboty [PLN] | Ilość robót | Wartość [PLN] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | 1 | Instalacja solarna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 7 | Roboty związane z wykonaniem instalacji solarnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 4 0501-01 | Kolektory płaskie o powierzchni absorpcji Fa>2,3 m2, wydajności q>400 kWh/rok*m2, sprawność optyczna większa niż 78%, wyposażone w aktywne zapobieganie przegrzewom w instalacji solarnej, sterownik razem z autamatyką i czynnikiem solarnym, razem z autamtycznym uzupełnianiem czynnika solarnego | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | robocizna | r-g | 21,90000 |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5999999-020 | kolektor solarny | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| M 3' | -020 | zestaw mocujący do kolektorów solarnych z regulacją ustawienia kąta - 1 zestaw do montażu 2 kolektorów | szt. | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |
| M 4' | -020 | sterownik z automatyką, pomiar | szt | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | 5733099-020 | zawory bezpieczeństwa SYR 1915' | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| M 6' | -066 | czynnik solarny | dm3 | 25,00000 |  |  |  |  |  |  |
| M 7' | -020 | automatyczny zestaw do uzupełniania płynu solarnego | szt. | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |
| M 8 | 0000000-147 | materiały pomocnicze | % | 5,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | KNNR 4 0511-02 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3 UWAGA: Przeponowe naczynie wzbiorcze cwu V=30 dm3 | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | robocizna | r-g | 1,55000 |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5119999-020 | naczynie wzbiorcze V=30 dm3 | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 0000000-147 | materiały pomocnicze | % | 3,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | KNNR 4 0143-04 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 wyposazone w grzałkę elektryczną i zaworem bezpieczeństwa - przystosowany do pracy w systemie biwalentnym | kpl. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | robocizna | r-g | 14,30000 |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5701020-020 | zawory wodne przelotowe proste żeliwne | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 5733099-020 | zawory bezpieczeństwa SYR 2115 | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | 6105199-020 | zasobnik cwu o pojemności V=300 dm3 | szt. | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 | materiały pomocnicze | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | KNNR 4 0411-03 | Termostat | szt. |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | robocizna | r-g | 0,41000 |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5730099-020 | termostat | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 0000000-147 | materiały pomocnicze | % | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | KNR 0-35 0208-01 | Pompy obiegowe instalacji solarnej | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | robocizna | r-g | 2,38000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | SeKo Smart 11.2.0.25 |
| Lp | Kod | Opis | Jm | Norma / Narzut | Cena jedn. składnika [PLN] | Składniki ceny [PLN] | Cena jedn. roboty [PLN] | Ilość robót | Wartość [PLN] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| M 2 | 6130115-020 | pompa obiegowa do instalacji solarnej | szt. | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| S 3 | 39511-148 | samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,11000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | KNNR 4 0411-04 | Zawór mieszający cwu dn32 oraz termiczny upustowy zawó bezpieczeństwa - zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | robocizna | r-g | 0,49000 |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5730099-020 | zawór mieszający dn 32 | szt | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 5730099-020 | termiczny upustowy zawór bezpieczeństwa | szt. | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | 0000000-147 | materiały pomocnicze | % | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | KNNR 4 0405-06 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  |  | 50,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | robocizna | r-g | 0,80500 |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5300999-040 | rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm | m | 1,03000 |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 5309099-020 | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm | szt | 0,61000 |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | 6601999-020 | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm | szt | 0,46000 |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 | materiały pomocnicze | % | 3,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | KNZ 15 23-05 | Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 28 mm | m |  |  |  |  | 50,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | robocizna | r-g | 0,15400 |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | knz1536-040 | otulina z kauczuku z nacięciem o śr. 28 mm/13 mm grub. | m | 1,02000 |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | knz1546-020 | taśma klejąca dł. 30 m do izolacji kauczukowej | szt. | 0,04830 |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | knz1547-020 | taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. 55 mm' | szt | 0,01800 |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | knz1548-020 | klipsy | szt | 0,40000 |  |  |  |  |  |  |
| S 6 | 39521-148 | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0,01300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | KNNR 4 0105-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rura do połaczenia projektowanych instalacji z istniejącymi | m |  |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | robocizna | r-g | 0,51900 |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5031999-040 | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm | m | 1,03000 |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 5119999-020 | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm | szt | 0,67000 |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | 6601999-020 | uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm | szt | 0,60000 |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 | materiały pomocnicze | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | KNNR 4 0406-0201 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  |  | 50,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | SeKo Smart 11.2.0.25 |
| Lp | Kod | Opis | Jm | Norma / Narzut | Cena jedn. składnika [PLN] | Składniki ceny [PLN] | Cena jedn. roboty [PLN] | Ilość robót | Wartość [PLN] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,10200 |  |  |  |  |  |  |
| M 2 | 5730001-020 | Zawory zwrotne,przelotowe,mos.śred.15 mm | szt. | 0,00200 |  |  |  |  |  |  |
| M 3 | 5600122-040 | Rury miedziane o śred.zewnętrznej 15 mm | m | 0,02000 |  |  |  |  |  |  |
| M 4 | 6400803-020 | Złączki mosiężne śred.15 mm | szt. | 0,00600 |  |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | KNR-W 4-01 0336-07 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | Kp= 0,0%(R+S) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S)) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | robocizna | r-g | 0,43000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość kosztorysowa: VAT (VAT) = 23%WK: |  |
|  | Wartość końcowa |  |
|  | 4 | SeKo Smart 11.2.0.25 |
| Tabela elementów scalonych (met. szczegółowa) |
| Lp | Kod | Opis | R [PLN] | M [PLN] | S [PLN] | Kp [PLN] | Z [PLN] | Skład. upr. [PLN] | Razem [PLN] | Udział [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | Instalacja solarna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |